ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Комплект лабораторного оборудования

«Электротехника, основы электроники, электрические машины, электропривод»

исполнение стендовое, компьютерная версия

## Назначение

Комплект лабораторного оборудования «Электротехника, основы электроники, электрические машины, электропривод» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий в учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, для получения базовых и углубленных профессиональных знаний и навыков по дисциплинам: «Электротехника», «Основы электроники», «Электрические машины» и  «Электропривод».

## Технические характеристики

| Потребляемая мощность, В·А, не более | 500 |
| --- | --- |
| Электропитание: от трехфазной сети переменного тока с рабочим нулевым и защитным проводниками напряжением, В частота, Гц | 380 50 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Диапазон рабочих температур, ˚С | +10…+35 |
| Влажность, % | до 80 |
| Габаритные размеры, мм, не более длина (по фронту) ширина (ортогонально фронту) высота | 2400 700 1600 |
| Масса, кг, не более | 150 |
| Количество человек, которое одновременно и активно может работать на комплекте | 2 |

Технические требования

Комплект лабораторного оборудования «Электротехника, основы электроники, электрические машины, электропривод» выполнен в стендовом исполнении: в составе комплекта должно быть два тематических моноблока: «Электротехника и основы электроники», «Электрические машины и электропривод», каждый из которых расположен на собственном лабораторном столе, оснащенным выдвижной полкой для ноутбука и выдвижным ящиком

Электромашинный агрегат и трехфазный автотрансформатор устанавливаются на лабораторный стол, рядом с моноблоком «Электрические машины и электропривод».

Конструкция тематических моноблоков обеспечивает возможность подключения внешних модулей и измерительных приборов.

Наличие ноутбука, осциллографа и программного обеспечения позволяет выполнить осциллографирование переходных процессов, снимать статические и динамические характеристики с помощью виртуальных приборов.

Комплектность

1. Электромашинный агрегат – 1 шт.

Назначение

Электромашинный агрегат предназначен для выполнения лабораторно-практических работ с использованием электрических машин.

Технические характеристики

| Электрические машины | машина постоянного тока, асинхронный двигатель, импульсный датчик скорости |
| --- | --- |
| Машина постоянного тока |
| Тип | ПЛ-072 У3 |
| Номинальная полезная мощность, Вт | 180 |
| Номинальное напряжение якоря, В | 220 |
| Номинальное напряжение обмотки возбуждения, В | 220 |
| Возбуждение | Независимое |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 1500 |
| КПД, % | 63 |
| Направление вращения | реверсивное |
| Режим работы | Двигательный / генераторный |
| Асинхронный двигатель |
| Тип | АИР М63 В4 У2 |
| Номинальная частота тока, Гц | 50 |
| Число фаз статора | 3 |
| Схема соединения обмоток статора | Y/Δ |
| Направление вращения | реверсивное |
| Номинальная полезная активная мощность, Вт | 370 |
| Номинальное напряжение, В | 220/380 |
| Номинальный ток статорной обмотки, А | 2,2/1,25 |
| Номинальная частота вращения, мин-1 | 1370 |
| КПД, % | 66 |
| Сos φн | 0,68 |
| Импульсный датчик скорости |
| Количество входных каналов | 1 |
| Выходные сигналы | Сирия импульсов |
| Число импульсов за оборот в серии | 60 |
| Диапазон измерения частот, мин-1 | 0 … 10 000 |
| Класс защиты от поражения электрическим током | I |
| Масса, кг, не более | 15 |

Технические требования

Основание электромашинного агрегата представляет собой металлическую площадку толщиной 5 мм, покрытой порошковой краской с лаковой защитой и оснащенной прорезиненными опорами. На основании закреплены электрические машины:

- машина постоянного тока независимого возбуждения типа ПЛ-072 У3.

- асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором типа АИР М63 В4 У2.

Каждая электрическая машина оснащена контактной панелью с защищенными гнездами. Контактная панель выполнена из акрилового материала, надписи и схемы нанесены методом лазерной гравировки.

Валы электрических машин соединены между собой с помощью виброгасящих муфт серии BF: кулачковые разборные с полиуретановой вставкой, посадка на вал стяжным винтом.

На одном валу с электрическими машинами закреплен импульсный датчик скорости, состоящий из фотоэлектрического датчика, электронной платы и оптического диска.

Электромашинный агрегат оснащен устройством механического тормоза, которое состоит из: тормозного диска, тормозных колодок и ручки с тросовым приводом, закрепленной на металлическом кронштейне, приваренном к основанию.

Место соединения валов электрических машин, тормозной и оптический диски защищены кожухом, выполненного из ABS-пластика с прозрачной вставкой из акрилового материала. Кожух предотвращает попадания посторонних предметов в зону вращения дисков, диаметром более 10 мм.

Электромашинный агрегат оснащен защитным проводником для подключения его к шине защитного заземления.

Электромашинный агрегат устанавливается на столешницу лабораторного стенда.

2. Ноутбук – 1 шт.

Назначение

Ноутбук предназначен для управления модулями стенда, отображения результатов измерений приборами и осциллографом.

Технические характеристики

| № п/п | Техническая спецификация Товара | Требование к технической спецификации Товара |
| --- | --- | --- |
| 1 | Процессор и частота | Не менее Celeron 1600МГц |
| 2 | Объем памяти | Не менее 2Gb |
| 3 | Оптический привод | Не менее DVD±RW SATA |
| 4 | Жесткий диск | Не менее 500 Gb, SATA 6Гб/с, 5400RPM |
|  | Разъемы | Не менее 3х USB2.0, RJ 45, |
|  | Модель встроенной видеокарты | Наличие |
| 7 | Манипулятор “мышь” | USB, 2х кнопочная оптическая со скроллингом, коврик для мыши |
| 8 | Предустановленное программное обеспечение | Microsoft Windows 7 или позднее. |
| 9 | Дисплей | Тонкопленочные транзисторы (TFT) LCD. Не менее 15.6" широкоформатный, не менее 1366x768 |

3. Лабораторный стол – 2 шт.

Назначение

Лабораторный стол предназначен для установки тематических моноблоков, электромашинного агрегата, автотрансформатора, ноутбука и другого необходимого оборудования.

Технические требования

Лабораторный стол состоит из основания и столешницы. Основание стола представляет собой сварную конструкцию, выполненную из металлического профиля 20×20×2, покрытого порошковой краской RAL 7035. Основание укомплектовывается упорами типа «Колесо» с установочной площадкой 60×60 мм и диаметром колеса 50 мм.  На основании лабораторного стола жестко закреплена столешница, которая выполнена из диэлектрического материала. Лабораторный стол оснащен эргономичной выдвижной полкой для ноутбука, а также выдвижным ящиком для хранения технической документации и аксессуаров.

4. Моноблок «Электротехника и основы электроники» - 1 шт.

Назначение

Моноблок «Электротехника и основы электроники» предназначен для проведения лабораторно-практических работ по дисциплинам:  «Электротехника» и «Основы электроники».

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

Моноблок оснащен розеткой 220В, 50 Гц, для обеспечения питания ноутбука.

4.1 Модуль «Питание» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода однофазного напряжения 220В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи низковольтных напряжений питания переменного и постоянного тока к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания оснащен вводным дифференциальным автоматом, тумблером «Сеть» и светодиодной индикацией.

4.2 Модуль «Функциональный генератор» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Функциональный генератор» предназначен для формирования измерительных сигналов различных форм с плавно регулируемой амплитудой и частотой с цифровой индикацией текущего значения частоты и амплитуды.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…10 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,3 |
| Частотный диапазон, Гц | 1…100 000 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование частоты и амплитуды с помощью энкодеров.

Наличие кнопочного переключателя «Режим», для переключения форм измерительных сигналов: синус, меандр, треугольник, пила, обратная пила, сумма первой и второй гармоник, сумма первой и третьей гармоник, положительный меандр, постоянное напряжение.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения частоты и амплитуды, а также форма сигнала.

4.3 Модуль «Трехфазный генератор» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Трехфазный генератор» предназначен для формирования  трехфазной синусоиды с плавно регулируемой амплитудой и фиксированной частой с цифровой индикацией текущего значения частоты и амплитуды.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…10 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,3 |
| Частота, Гц | 50 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование амплитуды с помощью энкодера.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения частоты и амплитуды.

4.4 Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Регулируемый источник питания постоянного тока» предназначен для формирования  постоянного напряжения с плавно регулировкой и с цифровой индикацией текущего значения напряжения.

Технические характеристики

| Амплитуда выходного напряжения, В | 0…12 |
| --- | --- |
| Максимальный ток нагрузки, не менее, А | 0,5 |
| Ток защиты, А | 0,05…0,5 |

Технические требования

Грубое и точное регулирование напряжения с помощью энкодера.

Регулирование тока защиты с помощью энкодера.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации текущего значения напряжения, заданного тока защиты, а также тока нагрузки.

При превышении током нагрузки тока защиты, блок питания переходит в режим стабилизации тока.

4.5 Модуль «Измерительные приборы» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Измерительные приборы» предназначен для измерения тока и напряжения в цепях переменного и постоянного тока.

Технические характеристики

| Диапазон измерения напряжения, В | 0…30 |
| --- | --- |
| Диапазон измерения тока, А | 0…2 |
| Род измеряемых величин | Переменные, постоянные |
| Точность измерения тока, мА | 1 |
| Точность измерения напряжения, В | 0,01 |

Технические требования

Модуль состоит из трех цифровых амперметров и трех цифровых вольтметров.

Отображение измеренных величин осуществляется на графическом ЖК дисплее.

4.6 Цифровой двухканальный осциллограф – 1 шт.

Назначение

Цифровой двухканальный осциллограф предназначен для осциллографирования переходных процессов, снятия статических и динамических характеристик.

Технические характеристики

| Полоса пропускания осциллографа, МГц | до 40 |
| --- | --- |
| Количество каналов | два канала, дополнительный канал внешней синхронизации |
| Частота выборки в реальном времени, Ms/s | 100 |
| Разрешение, Bit | 8 |
| ​Емкость памяти, К | 10-64 |
| ​Произвольно настраиваемый режим предзаписи/послезаписи, % | 0 - 100 |
| ​Режим самописца, тестирование по маске, курсорные измерения | Наличие |
| ​23 типа автоматических измерений | Наличие |
| ​Фурье-анализатор спектра, 4 типа математических операций, Лиссажу, | Наличие |
| Автоматическая установка оптимального режима развертки и синхронизации | Наличие |
| Интерфейс USB осциллографа-приставки | USB 2.0 |
| Сохранение данных, форматы | BMP, JPG, Excel |
| Сохранение настроек прибора | Наличие |
| Программное обеспечение совместимое с операционными системами | Windows |

​

4.7 Модуль «Измеритель импеданса» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Измеритель импеданса» предназначен для измерения комплексного сопротивления, осуществления измерения модуля, аргумента, расчет эквивалентного сопротивления емкости и индуктивности.

Технические характеристики

| Диапазон измерения, Ом | 10…5·106 |
| --- | --- |
| Рабочая частота, кГц | 1…100 |
| Точность установки частоты, Гц | 1 |

Технические требования

Грубое и точное задание частоты измерения.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации измеряемых величин.

4.8 Модуль «Электрические цепи» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Электрические цепи» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Электротехника». Модуль позволяет выполнить работы по следующим разделам: «Электрические цепи постоянного тока», «Электрические цепи переменного тока», «Трехфазные цепи», «Нелинейные цепи».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит необходимые объекты исследований в виде набора резисторов различных номиналов, нелинейного, переменного,  термо- и фото- зависимого резисторов, набора конденсаторов, индуктивностей, трансформаторов, электрохимических источников ЭДС, а также функциональные узлы: параллельный и последовательный контуры, эквиваленты активной трехфазных нагрузок включенных по семе «звезда» и «треугольник».

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

4.9 Модуль «Полупроводниковые устройства» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Полупроводниковые устройства» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по следующим разделам: «Выпрямительные диоды», «Стабилитроны», «Диоды с особыми свойствами», «Биполярные транзисторы», «Униполярные (полевые) транзисторы», «Тиристоры».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит необходимые объекты исследований, отдельные полупроводниковые компоненты для сборки электронных, а также функционально- законченные узлы позволяющие исследовать работу электронных устройств на полупроводниковых элементах.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

4.10 Модуль «Источники вторичного электропитания» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Источники вторичного электропитания» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по следующим разделам: «Неуправляемые выпрямители», «Управляемые выпрямители», «Стабилизаторы».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит необходимые объекты исследований: однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель, однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель, трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель, трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель, сглаживающий фильтр, стабилизаторы.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

4.11 Модуль «Операционные усилители» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Операционные усилители» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по разделу: «Операционные усилители».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит все необходимые электронные компоненты для  исследования устройств на основе операционных усилителей, а также два линейных сумматора и блок генератора гармонических колебаний с мостом Вина, расширяющих функциональные возможности панели.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

4.12 Модуль «Цифровая техника» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Цифровая техника» предназначен для проведения лабораторно-практических занятий по дисциплине «Основы электроники». Модуль позволяет выполнить работы по разделу: «Логические элементы», «Триггеры», «Сумматоры».

Технические требования

Основание модуля выполнено из материала FR-4 зеленого цвета, надписи и схемы нанесены методом шелкографии. Питание модуля осуществляется через разъем IDC-20.

Модуль содержит все необходимые узлы для исследования  типовых логических элементов и базовых цифровых устройств.

Для реализации схем электрических соединений, подключения источников питания и измерительных устройств, модуль содержит контактные гнезда типа НШВ 6-12 КВТ.

4.13 Микропроцессорная  система – 1 шт.

Назначение

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров.

Технические требования

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.

Базовая платформа оснащена:

- разъем питания типа SIL156, ±12 В.

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт.

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В.

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485.

- слоты SL-62 для подключения субмодулей.

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей.

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют:

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.);

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- обрабатывать и передавать измеренные величины;

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную обработку информации.

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в количестве 62 шт.

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С.

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов.

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.

4.14 Модуль ввода-вывода – 1 шт.

Назначение

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.

5. Моноблок «Электрические машины, электропривод» - 1 шт.

Назначение

Моноблок «Электрические машины, электропривод» предназначен для проведения лабораторно-практических работ по дисциплинам:  «Электрические машины» и «Электропривод».

Технические требования

Моноблок имеет основание, выполненное из анодированных алюминиевых профилей, типов С1-141 и С1-041. Боковые панели моноблока выполнены из полистирола, толщиной 3 мм белого цвета (глянец). Задняя стенка моноблока выполнена из материала ПВХ, толщиной 5 мм белого цвета (матовый). Лицевая панель выполнена из алюминиевого композитного материала БИЛДЕКС, наполнитель полиэстер, цвет белый BL 9003, толщиной 3 мм. Надписи, схемы и обозначения на лицевой панели выполнены с помощью цветной УФ термопечати с полиуретановым прозрачным покрытием.

Моноблок оснащен розеткой, для обеспечения питания ноутбука.

5.1 Модуль «Питание» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Питание» предназначен для ввода трехфазного напряжения 380 В, защиты от коротких замыканий в элементах стенда, а также подачи напряжений питания к отдельным модулям стенда.

Технические характеристики

| Ток утечки, мА | 30 |
| --- | --- |
| Ток защиты, А | 16 |

Технические требования

Модуль питания включает в себя вводной дифференциальный автомат, индикатор фаз, кнопочный пост управления Вкл/Выкл с магнитным пускателем, кнопку аварийного отключения.

5.2 Однофазный автотрансформатор – 1 шт.

Назначение

Однофазный автотрансформатор предназначен для плавного регулирования однофазного напряжения переменного тока.

Технические характеристики

| Число фаз | 1 |
| --- | --- |
| Предельное значение тока нагрузки, А | 2 |
| Номинальное входное напряжение, В | 220 |
| Диапазон выходных напряжений, В | 0…250 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Защита | от перегрузки по току |

5.3 Трехфазный автотрансформатор – 1 шт.

Назначение

Трехфазный автотрансформатор предназначен для плавного регулирование  трехфазного напряжения переменного тока.

Технические характеристики

| Число фаз | 3 |
| --- | --- |
| Предельное значение тока нагрузки, А | 4 |
| Номинальное входное напряжение, В | 380 |
| Диапазон выходных напряжений, В | 0…450 |
| Частота напряжения, Гц | 50 |
| Защита | от перегрузки по току |

5.4 Силовой модуль – 1 шт.

Назначение

Силовой модуль предназначен для подключения электромашинного агрегата к стенду.

Технические требования

Силовой модуль укомплектован защищенными клеммами, диаметром 4 мм.

5.5 Цифровой трехфазный ваттметр – 1 шт.

Назначение

Цифровой трехфазный ваттметр предназначен для измерения напряжения, тока и  активной мощности в каждой фазе трехфазного напряжения.

Технические характеристики

| Точность измерения напряжения, В. | 0,1 |
| --- | --- |
| Точность измерения тока, А | 0,01 |
| Точность измерения мощности, Вт | 1 |
| Максимальная частота входного сигнала, кГц | 1 |
| Время интеграции, с | 0,5 |
| Диапазон измерения напряжения, В | 0…600 |
| Диапазон измерения тока, А | 0…10 |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации среднеквадратичных значений напряжения и тока, а также значения потребляемой активной мощности и коэффициента мощности для каждой фазы.

Ваттметр позволяет измерять как переменное, так и постоянное напряжение и ток.

5.6 Модуль «Источник питания машины постоянного тока с функцией реверса» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Источник питания машины постоянного тока с функцией реверса» предназначен для питания и управления машин постоянного тока.

Технические характеристики

| Количество каналов, шт | 2 |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования напряжения, В | от -250 до 250 |
| Максимальный ток нагрузки, А | 5 |

Технические требования

Модуль «Источник питания машины постоянного тока с функцией реверса» представляет собой  реверсивный двухкомплектный тиристорный преобразователь с возможностью регулирования напряжения якоря и обмотки возбуждения.

Грубое / точное регулирование напряжения.

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации режимных параметров каждого канала.

5.7 Преобразователь частоты – 1 шт.

Назначение

Преобразователь частоты предназначен для высокоэффективного управления скоростью вращения трехфазного асинхронного двигателя переменного тока.

Технические характеристики

| Мощность двигателя, кВт, не более | 1,5 |
| --- | --- |
| Диапазон регулирования частоты, Гц | 1 … 60 |
| Точность установки частоты, Гц | 1 |
| Моторное ускорение, Гц/с | 0,5 … 50 |
| Режимы работы | стабилизации частоты / стабилизации оборотов |

Технические требования

Наличие графического ЖК дисплея для цифровой индикации режимных параметров.

Наличие кнопочной панели управления: Вперед, Назад, Стоп, Режим.

Грубое и точное установка частоты (оборотов) осуществляется энкодером.

5.8 Трансформатор однофазный – 1 шт.

Назначение

Модуль предназначен для исследования однофазных трансформаторов.

Технические характеристики

| Номинальная мощность, ВА | 30 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, В | 220 / 12 |

5.9 Трансформатор трехфазный – 1 шт.

Назначение

Модуль предназначен для исследования трехфазных трансформаторов.

Технические требования

Модуль состоит из трансформаторной группы, состоящей из трех маломощных однофазных трансформаторов с характеристиками: 30 ВА, 220/12 В.

5.10 Модуль «Датчики тока и напряжения» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Датчики тока и напряжения» предназначен для измерения токов и напряжений в силовых цепях. К выходам модуля подключается осциллограф.

Технические характеристики

| Датчик тока | Максимальный ток, А | 5 |
| --- | --- | --- |
|  | Максимальная частота, Гц | 80 |
|  | Внутреннее сопротивление, мОм | 1,2 |
|  | Коэффициент преобразования, мВ/А | 180 |
| Датчик напряжения | Максимальное напряжение, В | 500 |
|  | Коэффициент преобразования | 2500/1000 |
|  | Номинальный входной ток, мА | 25 |

5.11 Модуль «Мультиметры» - 1 шт.

Назначение

Модуль «Мультиметры» предназначен для измерения электрических величин: токов и напряжений постоянного и переменного тока, сопротивления.

Технические характеристики

| Разрядность ЖК дисплея | 3 3/4 |
| --- | --- |
| Постоянное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Переменное напряжение | 0.4/4/40/400/1000 В |
| Постоянный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Переменный ток | 400мкА/4 мА/40мА/400 мА/10 А |
| Сопротивление | 400 Ом/4 кОм/40 кОм/ 400кОм/4МОм40/ МОм |
| Прозвонка | есть |
| Диапазон частот по переменному току | 40…400 Гц |

Технические требования

В модуле должно использоваться 2 мультиметра.

5.12 Нагрузочный модуль – 1 шт.

Назначение

Нагрузочный модуль предназначен для снятия нагрузочных и рабочих характеристик электрических машин.

Технические требования

Нагрузочный модуль состоит из модулей «Нагрузка трансформатора» и «Нагрузка генератора».

Модуль «Нагрузка трансформатора» представляет собой трехфазную группу переменных резисторов, переключение параметров обеспечивается галетным переключателем. Номинальное напряжение 12 В.

Модуль «Нагрузка генератора» представляет собой переменный резистор с дискретным изменением сопротивления, переключение параметров обеспечивается галетным переключателем. Номинальное напряжение 220 В.

5.13 Модуль «Возбуждение асинхронного генератора» – 1 шт.

Назначение

Модуль «Возбуждение асинхронного генератора» предназначен для обеспечения возбуждения асинхронной машины, работающей в генераторном режиме.

Технические требования

Модуль содержит набор конденсаторных батарей, кнопку Вкл./Выкл., а также блок светодиодной индикации.

5.14 Микропроцессорная  система – 1 шт.

Назначение

Микропроцессорная система предназначена для управления модулями стенда, а также обеспечивает измерение, отображение и сохранение режимных параметров.

Технические требования

Микропроцессорная система представляет собой базовую платформу, выполненную в виде кросс-панели EL-01-05, рассчитанную на установку 5 субмодулей.

Базовая платформа оснащена:

- разъем питания типа SIL156, ±12 В.

- разъем типа IDC-10 для подключения дополнительных кросс-панелей, 2 шт.

- разъем для подключения дополнительного питания SIL156, +5 В.

- разъем для подключения дополнительных устройств по интерфейсы RS485.

- слоты SL-62 для подключения субмодулей.

Основание базовой платформы выполнена из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Модульная архитектура базовой платформы позволяет проводить модернизацию методом добавления дополнительных кросс-панелей, каждая из которых рассчитана на подключение 4 и более субмодулей.

Субмодули представляют собой сменные устройства, которые позволяют:

- управлять различными устройствами (регулятор напряжения, функциональный генератор, преобразователь частоты и т.д.);

- производить измерения физических величин (ток, напряжение, температура, давление и т.д.);

- обрабатывать и передавать измеренные величины;

Каждый субмодуль имеет в составе микропроцессор, который обеспечивает предварительную обработку информации.

Субмодуль подключается в слоты SL-62 базовой платформы, с помощью внешних контактов в количестве 62 шт.

Субмодуль выполнен из материала FR-4, прочностью сцепления класса H и T, метод проверки: IPC-SM-840 C. Все надписи нанесены при помощи лазерного печатающего устройства с 600 точек/дюйм.

Субмодули могут быть связаны по интерфейсу RS485 или по интерфейсу I2С.

Максимальное количество одновременно подключаемых субмодулей ограничено только нагрузочными возможностями интерфейсов.

Связь с компьютером производится по интерфейсу USB (по желанию заказчика может быть установлена беспроводная система связи с дальностью до 400м). Управление всеми устройствами производится с помощью уникального протокола обмена. Скорость обмена по линии RS485 составляет 115200 бод, тактовая частота I2С 100 кГц.

5.15 Модуль ввода-вывода – 1 шт.

Назначение

Модуль ввода-вывода предназначен для отладки стенда, а также подключения ноутбука к аппаратной части стенда через USB разъем.

6. Набор аксессуаров и документов – 1 шт.

6.1 Комплект соединительных проводов и сетевых шнуров – 1 шт.

Комплект представляет собой минимальный набор соединительных проводов и сетевых шнуров, необходимых для выполнения базовых экспериментов.

6.2 Паспорт – 1 шт.

Паспорт – основной документ, определяющий название, состав комплекта, а также гарантийные обязательства.

6.3 Техническое описание оборудование – 1 шт.

Техническое описание оборудования - это комплект сопроводительной документации стенда с подробным описанием основных технических характеристик стенда.

6.4 Мультимедийная методика – 1 шт.

Мультимедийная методика представляет собой учебный фильм с подробным описанием оборудования, а также краткой демонстрацией выполнения основных экспериментов.

6.5 Комплект программного обеспечения – 1 шт.

В состав комплекта программного обеспечения входит ПО для работы с двухканальным осциллографом, а также ПО для управления модулями стенда.

Программное обеспечение для работы с двухканальным осциллографом позволяет осуществлять регистрацию исследуемых величин на экране ПК.

Программное обеспечение для работы с модулями позволяет управлять источниками питания и регистрировать измеряемые величины. В состав программного обеспечения входят виртуальные приборы:

- блок питания,

- функциональный генератор,

- трехфазный генератор,

- измеритель импеданса,

- частотомер,

- ваттметр,

- преобразователь частоты,

- источник питания машины постоянного тока.

6.6 Руководство по выполнению базовых экспериментов.

Руководство должно включать краткие теоретические сведения, а также подробный порядок выполнения лабораторных работ:

Электротехника и основы электроники

1. Электрические цепи постоянного тока

1.1.   Параметры электрической цепи постоянных напряжения и тока

1.2.   Закон Ома.

1.3.   Исследование цепей с резисторами.

1.3.1. Линейные резисторы.

1.3.2. Терморезисторы с отрицательным температурным коэффициентом.

1.3.3. Терморезисторы с положительным температурным коэффициентом.

1.3.4. Варисторы.

1.3.5. Фоторезисторы.

1.3.6. Последовательное соединение резисторов.

1.3.7. Параллельное соединение резисторов.

1.3.8. Последовательно-параллельное соединение резисторов.

1.3.9. Резистивный делитель напряжения.

1.4.   Эквивалентный источник напряжения (ЭДС).

1.5.   Последовательное соединение источников напряжения (ЭДС).

1.6.   Параллельное соединение источников напряжения (ЭДС).

1.7.   Электрическая мощность и работа.

1.8.   Коэффициент полезного действия электрической цепи.

2. Электрические цепи переменного тока

2.1.   Параметры синусоидальных напряжения и тока.

2.2.   Активная мощность цепи синусоидального тока.

2.3.   Цепи синусоидального тока с конденсаторами.

2.3.1. Напряжение и ток конденсатора.

2.3.2. Реактивное сопротивление конденсатора.

2.3.3. Последовательное соединение конденсаторов.

2.3.4. Параллельное соединение конденсаторов.

2.3.5. Реактивная мощность конденсатора.

2.4.   Цепи синусоидального тока с катушками индуктивности.

2.4.1. Напряжение и ток катушки индуктивности.

2.4.2. Реактивное сопротивление катушки индуктивности.

2.4.3. Последовательное соединение катушек индуктивности.

2.4.4. Параллельное соединение катушек индуктивности.

2.4.5. Реактивная мощность катушки индуктивности.

2.5.   Цепи синусоидального тока с резисторами, конденсаторами и катушками индуктивности.

2.5.1. Последовательное соединение резистора и конденсатора.

2.5.2. Параллельное соединение резистора и конденсатора.

2.5.3. Последовательное соединение резистора и катушки индуктивности.

2.5.4. Параллельное соединение резистора и катушки индуктивности.

2.5.5. Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о резонансе напряжений.

2.5.6. Последовательное соединение конденсатора и катушки индуктивности. Понятие о резонансе токов.

2.5.7. Частотные характеристики последовательного резонансного контура.

2.5.8. Частотные характеристики  параллельного резонансного контура.

2.5.9. Мощности в цепи синусоидального тока.

2.6.   Трансформаторы.

2.6.1. Коэффициент трансформации.

2.6.2. Преобразование сопротивлений с помощью трансформатора.

2.6.3. Определение параметров схемы замещения и построение векторной диаграммы трансформатора.

2.7.   Трехфазные цепи синусоидального тока.

2.7.1. Напряжения и токи в трехфазной цепи.

2.7.2. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «звезда».

2.7.3. Трехфазная нагрузка, соединенная по схеме «треугольник».

2.7.4. Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «звезда».

2.7.5.  Аварийные режимы трёхфазной цепи при соединении нагрузки по схеме «треугольник».

2.8.   Расчёт и экспериментальное исследование цепи при несинусоидальном приложенном напряжении.

2.9.   Переходные процессы в линейных электрических цепях.

2.9.1. Переходные процессы в цепи с конденсатором и резисторами.

2.9.2. Переходные процессы в цепи с катушкой индуктивности.

2.9.3. Переходные процессы в колебательном контуре.

3. Электронные приборы и устройства

3.1.   Выпрямительные диоды.

3.1.1. Характеристики диода.

3.1.2. Однофазный однополупериодный неуправляемый выпрямитель.

3.1.3. Однофазный мостовой неуправляемый выпрямитель.

3.1.4. Трехфазный нулевой неуправляемый выпрямитель.

3.1.5. Трехфазный мостовой неуправляемый выпрямитель.

3.2.   Стабилитроны.

3.2.1. Характеристики стабилитрона.

3.2.2. Исследование параметрического стабилизатора напряжения.

3.2.3. Сглаживание пульсаций выпрямленного напряжения.

3.3.   Диоды с особыми свойствами.

3.3.1. Характеристики светодиода.

3.3.2. Характеристики варикапа.

3.4.   Биполярные транзисторы.

3.4.1. Испытание слоев и исследование выпрямительного действия биполярных транзисторов.

3.4.2. Исследование распределения тока в транзисторе и управляющего эффекта тока базы транзистора.

3.4.3. Характеристики транзистора.

3.4.4. Установка рабочей точки транзистора и исследование влияния резистора в цепи коллектора на коэффициент усиления по напряжению усилительного каскада с общим эмиттером.

3.4.5. Усилители на биполярных транзисторах.

3.4.6. Линейный регулятор напряжения.

3.4.7. Линейный регулятор тока.

3.5.   Униполярные (полевые) транзисторы.

3.5.1. Испытание слоев и исследование выпрямительного действия униполярных транзисторов.

3.5.2. Характеристика включения затвора полевого транзистора.

3.5.3. Управляющий эффект затвора полевого транзистора n-типа.

3.5.4. Выходные характеристики полевого транзистора.

3.5.5. Усилители на полевых транзисторах.

3.6.   Тиристоры.

3.6.1. Характеристики диодного тиристора (симистора).

3.6.2. Характеристики триодного тиристора.

3.6.3. Фазовое управление тиристором.

3.7.   Основы цифровой техники

3.7.1. Исследование базовых логических элементов: И, ИЛИ, НЕ, И-НЕ, ИЛИ-НЕ, исключающее ИЛИ и триггера Шмитта

3.7.2. Реализация логических функций в различных базисах

3.7.3. Исследование JK и RS - триггера

3.7.4. Исследование D – триггера  и делителя частоты

3.7.5. Исследование универсального регистра

3.7.6. Исследование двоичного счетчика

3.7.7. Исследование дешифратора семисегментного  цифрового индикатора

3.8.   Операционные усилители.

3.8.1. Инвертирующий усилитель.

3.8.2. Неинвертирующий усилитель.

3.8.3. Суммирующий усилитель.

3.8.4. Дифференциальный усилитель.

3.8.5. Исследование операционного усилителя в динамике.

Электрические машины

4. Трансформаторы

4.1 Определение коэффициента трансформации двухобмоточного трансформатора

4.2 Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) однофазного трансформатора

4.3 Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) однофазного трансформатора

4.4 Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0= f(U) трехфазного трансформатора

4.5 Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК= f(U) трехфазного трансформатора

5. Генераторы постоянного тока

5.1.    Снятие характеристики холостого хода E0=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

5.2.    Снятие характеристики короткого замыкания IК=f(If) генератора постоянного тока с независимым возбуждением.

5.3.    Снятие внешней U=f(I), регулировочной If= f(I) и нагрузочной U=f(If) характеристик генератора постоянного тока с независимым.

6. Двигатели постоянного тока

6.1. Пуск в ход двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.

6.2. Пуск в ход двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

6.3. Пуск в ход двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.

6.4. Снятие механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного тока с независимым возбуждением.

6.5. Снятие механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного тока с параллельным возбуждением.

6.6. Снятие механической характеристики n=f(M) двигателя постоянного тока с последовательным возбуждением.

6.7. Снятие рабочих характеристик n=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) двигателя постоянного  тока с независимым возбуждением.

6.8. Снятие рабочих характеристик n=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) двигателя постоянного  тока с параллельным возбуждением.

6.9. Снятие рабочих характеристик n=f(P2), M=f(P2), η=f(P2) двигателя постоянного  тока с последовательным возбуждением.

7. Трехфазные асинхронные двигатели

7.1. Пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.2. Плавный пуск в ход трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.3.    Снятие характеристик холостого хода I0=f(U), Р0=f(U), cosφ0=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.4.    Снятие характеристик короткого замыкания IК=f(U), РК=f(U), cosφК=f(U) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.5.    Снятие механической характеристики n=f(M) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

7.6.    Снятие рабочих характеристик I=f(P2), P1=f(P2), s=f(P2), η=f(P2), cosφ=f(P2),  M=f(P2) трехфазного асинхронного двигателя с короткозамкнутым ротором.

8. Трехфазный асинхронный генератор

8.1. Исследование основных принципов работы асинхронного генератора.

Электропривод

9. Электропривода постоянного тока.

9.1. Электропривод системы «Тиристорный преобразователь – Двигатель постоянного тока независимого возбуждения».

9.2. Электропривод системы «Тиристорный преобразователь – Двигатель постоянного тока параллельного возбуждения».

9.3. Электропривод системы «Тиристорный преобразователь – Двигатель постоянного тока последовательного возбуждения».

9.4. Электропривод системы «Реверсивный тиристорный преобразователь - двигатель постоянного тока независимого возбуждения».

9.5. Электропривод системы «Реверсивный тиристорный преобразователь - двигатель постоянного тока последовательного возбуждения».

9.6. Электропривод системы «Реверсивный тиристорный преобразователь - двигатель постоянного тока параллельного возбуждения».

10. Электропривода переменного тока.

10.1. Электропривод разомкнутой системы «Преобразователь частоты - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором».

10.2. Электропривод замкнутой системы «Преобразователь частоты - асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором».

11. Системы управления электроприводами.

11.1. Исследование преобразователя частоты.

11.2. Исследование тиристорного преобразователя.